Estudo Técnico Preliminar

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO:

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo avaliar e justificar tecnicamente a necessidade de recuperação da rede de água nas localidades de Linha do Meio e Linha Fumeiros, no Município de Alpestre. A rede existente sofreu danos significativos devido às fortes chuvas ocorridas no último mês, tornando-se impraticável seu uso contínuo. Este documento apresenta uma análise detalhada dos problemas identificados e das soluções propostas para a recuperação e modernização da rede de água, considerando a substituição de tubos de PVC por tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.

Por tratar-se de uma rede já existente e que devido às fortes chuvas foi muito danificada, a mesma não constava no PCA, pois a emergência surgiu após o período de elaboração do mesmo.

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Dada a complexidade e a especificidade das tarefas envolvidas, é essencial que a execução dos serviços seja realizada por empresas devidamente capacitadas e com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Isso garantirá que os trabalhos sejam conduzidos por profissionais habilitados e em conformidade com as normas técnicas vigentes, assegurando a qualidade e a durabilidade da obra.

IV - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA.

Os quantitativos suficientes, assim como a descrição completa dos materiais e dos serviços a serem contratados serão disponibilizados em planilha específica. O quantitativo foi estimado de acordo com levantamento in loco pelo setor de engenharia.

V - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR.

No levantamento de mercado para a recuperação da rede de água das localidades de Linha do Meio e Linha Fumeiros, foram consideradas as seguintes alternativas tecnológicas e de materiais para a execução dos serviços:

Substituição por Tubos de PVC (Policloreto de Vinila);

Substituição por Tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade);

Substituição por Tubos de Ferro Fundido;

Reparação Pontual da Rede Existente;

Alternativa 1: Substituição por Tubos de PVC.

Vantagens:

Menor custo inicial dos materiais;

Amplamente utilizado em redes de distribuição de água.

Desvantagens:

Menor durabilidade e resistência a impactos e condições adversas;

Susceptibilidade a danos durante eventos de enchentes;

Maior índice de manutenção e reparos a longo prazo.

Alternativa 2: Substituição por Tubos de PEAD.

Vantagens:

Maior durabilidade e resistência a impactos, corrosão e condições adversas;

Flexibilidade, permitindo a absorção de movimentos do solo sem rupturas;

Menor índice de manutenção e reparos a longo prazo;

Facilidade de instalação e junção, com menor tempo de execução.

Desvantagens:

Custo inicial dos materiais um pouco mais elevado que o PVC;

Necessidade de mão de obra especializada para instalação.

Alternativa 3: Substituição por Tubos de Ferro Fundido.

Vantagens:

Alta resistência mecânica e durabilidade;

Boa resistência a altas pressões.

Desvantagens:

Alto custo dos materiais e da instalação;

Peso elevado, dificultando o transporte e a instalação;

Susceptibilidade à corrosão interna e externa;

Maior complexidade e tempo de execução.

Alternativa 4: Reparação Pontual da Rede Existente.

Vantagens:

Menor custo inicial de intervenção;

Rapidez na execução em casos específicos.

Desvantagens:

Solução temporária e paliativa, não garantindo a durabilidade e eficiência a longo prazo;

Dificuldade em identificar e acessar todos os pontos danificados;

Manutenção contínua devido à obsolescência e vulnerabilidade do PVC.

Justificativa Técnica e Econômica da Escolha do Tipo de Solução

Após a análise das alternativas, a substituição por tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) foi a solução escolhida com base nas seguintes justificativas técnicas e econômicas:

Durabilidade e Resistência Superior: Os tubos de PEAD oferecem maior resistência a impactos, corrosão e variações de temperatura, assegurando a longevidade da rede de abastecimento de água;

Menor Índice de Manutenção: A resistência e flexibilidade dos tubos de PEAD resultam em menos reparos e intervenções, reduzindo os custos operacionais a longo prazo;

Facilidade de Instalação: A leveza e a flexibilidade do PEAD facilitam o manuseio e a instalação, diminuindo o tempo de execução dos serviços e os custos associados à mão de obra;

Confiabilidade do Sistema: A modernização com tubos de PEAD aumenta a confiabilidade da rede de abastecimento, proporcionando um fornecimento contínuo e seguro de água potável;

Custo-Benefício: Embora o custo inicial dos tubos de PEAD seja um pouco mais elevado que o PVC, a economia em manutenção e a durabilidade superior tornam esta alternativa mais econômica a longo prazo;

Impacto Ambiental Reduzido: O PEAD é um material reciclável e tem menor impacto ambiental durante sua produção e descarte em comparação ao PVC e ao ferro fundido.

Conclusão

A escolha pela substituição da rede de água com tubos de PEAD é a opção que melhor atende aos critérios técnicos e econômicos, garantindo a eficiência, durabilidade e sustentabilidade da infraestrutura de saneamento. Este levantamento de mercado justifica a contratação de empresas capacitadas e registradas no CREA para a execução dos serviços, assegurando a qualidade e a segurança da obra, além de proporcionar benefícios significativos para a comunidade das localidades de Linha do Meio e Linha Fumeiros.

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO:

De posse dos itens a serem adquiridos e da descrição completa do serviço previsto, será elaborado a pesquisa de preços pelo setor de compras, pois o setor tem maior domínio e conhecimento para realizar a pesquisa de preços de acordo com a Lei nº 14.133/21.

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO.

A solução proposta para a recuperação da rede de água das localidades de Linha do Meio e Linha Fumeiros consiste na substituição completa da rede atual de PVC por tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Esta intervenção visa restabelecer o fornecimento de água potável de forma contínua e segura, garantindo maior durabilidade, resistência e menor necessidade de manutenção futura. A execução do serviço inclui a abertura de valas, instalação dos tubos de PEAD e o re-aterro, com todos os cuidados necessários para assegurar a qualidade e a sustentabilidade da obra.

Componentes da Solução.

Abertura de Valas:

Escavação de valas com profundidade e largura adequadas para a instalação dos tubos;

Respeito às normas de segurança e técnicas de engenharia;

Proteção das áreas escavadas para evitar acidentes e colapsos;

Instalação de Tubos de PEAD;

Substituição dos tubos de PVC por tubos de PEAD, com diâmetros adequados à demanda de abastecimento;

Utilização de técnicas de soldagem e junção específicas para PEAD, assegurando a estanqueidade e a durabilidade das conexões;

Verificação de alinhamento e nivelamento para garantir o fluxo eficiente de água.

Re-aterro:

Preenchimento das valas com o material escavado ou material adequado, em camadas compactadas;

Restabelecimento do terreno ao seu estado original, minimizando impactos na superfície e na infraestrutura existente.

VIII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO.

Ao contratar um único fornecedor para o fornecimento de materiais e mão de obra, há uma responsabilidade única pela qualidade e eficiência do serviço prestado. Isso facilita a garantia e o acompanhamento da execução, uma vez que todas as etapas do projeto estão sob a responsabilidade de uma única entidade.

A execução global do serviço reduz a burocracia associada à contratação, evitando a necessidade de lidar com múltiplos contratos e fornecedores. Isso simplifica o processo de acompanhamento e gestão do projeto, permitindo uma maior eficiência administrativa.

Ao contratar uma empresa para fornecer tanto materiais quanto mão de obra, reduz-se significativamente o risco de atrasos e interferências no cronograma devido a problemas de coordenação entre diferentes fornecedores. Isso garante uma execução mais fluida e rápida do serviço, especialmente considerando a urgência de reestabelecer o fornecimento de água.

A contratação por menor preço global muitas vezes resulta em economia de recursos, uma vez que as empresas têm incentivo para oferecer um preço mais competitivo para o pacote completo de serviços. Além disso, evita-se o custo adicional de coordenar múltiplos contratos e fornecedores separados.

Ao contratar uma empresa para fornecer tanto os materiais quanto a mão de obra, a responsabilidade pela entrega pontual dos materiais também fica a cargo do fornecedor. Isso minimiza o risco de atrasos no andamento do serviço devido a problemas de fornecimento de materiais.

Diante da urgência em reestabelecer o fornecimento de água e da necessidade de garantir a eficiência e a qualidade da execução do serviço, a contratação global emerge como a opção mais eficaz e prática. Ao simplificar o processo contratual, minimizar a possibilidade de atrasos e assegurar a responsabilidade única pelo serviço prestado, essa abordagem contribui para uma gestão mais eficiente e rápida da situação, atendendo às necessidades imediatas da comunidade afetada.

IX - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS.

Restabelecimento Rápido do Fornecimento de Água:

A contratação por menor preço global agiliza o processo de recuperação da rede de água, permitindo o restabelecimento mais rápido do abastecimento nas localidades de Linha do Meio e Linha Fumeiros.

Isso reduz o tempo de espera dos moradores por água potável, atendendo às necessidades imediatas de higiene, consumo e produção agrícola.

A intervenção rápida e eficiente assegura que as comunidades afetadas tenham acesso contínuo à água potável para suas necessidades básicas, incluindo consumo humano e higiene pessoal. Isso contribui para a saúde e o bem-estar dos residentes, reduzindo o risco de doenças relacionadas à falta de água limpa e potável.

Isso preserva a estabilidade das famílias e das atividades econômicas locais, evitando perdas financeiras e impactos negativos no desenvolvimento socioeconômico das comunidades.

Utilização Eficiente de Recursos Disponíveis:

A centralização da contratação simplifica o uso dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, garantindo sua alocação eficiente e maximizando seu impacto na recuperação da rede de água.

Isso evita desperdícios de recursos e otimiza a capacidade de resposta às necessidades emergenciais das comunidades afetadas, priorizando o bem-estar e a segurança dos residentes.

Confiabilidade e Durabilidade das Intervenções:

A abordagem de contratação por menor preço global promove a execução de obras com qualidade e durabilidade, assegurando que as intervenções na rede de água sejam confiáveis e sustentáveis a longo prazo.

Isso reduz a probabilidade de futuras interrupções no abastecimento de água, garantindo a resiliência da infraestrutura e a segurança hídrica das comunidades atendidas.

Em conclusão, a contratação por menor preço global para a recuperação da rede de água nas localidades de Linha do Meio e Linha Fumeiros, no Município de Alpestre, visa garantir o atendimento eficaz e sustentável das comunidades afetadas pelo não abastecimento de água, utilizando de forma eficiente os recursos disponíveis para promover o bem-estar e a segurança dos residentes.

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL.

Definir os fiscais/gestores do contrato, definir as condições e exigências contratuais, conforme as necessidades percebidas, e também prever e reservar os valores necessários para a execução do contrato.

XI- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta. Os serviços que se pretende, portanto, são autônomos e não prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

XII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL.

Os possíveis impactos ambientais e seus atenuantes serão tratados pela empresa contratada, visto que as mesmas, pela natureza dos serviço que prestam, já são obrigadas a por força de lei a estarem adequadas às obrigações da legislação ambiental e ainda estarem com todas as licenças em dia. Orientações complementares acerca da sustentabilidade da prestação almejada poderão ser repassadas pela fiscalização competente.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA.

Entendemos que esta é a melhor solução para atendimento da necessidade existente, com base nestes argumentos e considerando a urgência em restabelecer o fornecimento de água nas localidades de Linha do Meio e Linha Fumeiros, concluímos que a contratação por menor preço global é a opção mais adequada e eficaz para atender às necessidades imediatas das comunidades afetadas, garantindo uma intervenção rápida, eficiente e sustentável na recuperação da rede de água.

Alpestre, 05 de maio de 2024.